|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Город*** |  | **Россия, 656010, Барнаул, пр. Ленина, 195****телефон 8-(3852)-55-66-88****e-mail: vzljotaltay@mail.ru****Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**взлет-алтай.**](http://www.vzljot.ru/)**рф** |
| ***Плательщик*** |  |
| ***ИНН / КПП***  |  |
| ***Получатель*** |  |
| ***Почтовый адрес*** |  |
|  |  |
|  |  |
| ***телефон, факс*** |  |
| ***Доставка*** | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  |
| ***Пункт назначения*** |  |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  |  | **Дата готовности** | « |  | » |  | 20 г. |
| от « |  | »  |  | 20 г. |
|  |  |

Регулятор отопления ВЗЛЕТ РО
исполнение РО-2вент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Количество комплектов однотипных приборов***  |  | ***шт.*** |

***Основная комплектация:***

|  |  |
| --- | --- |
| **№ каналаПТ** | **каналы преобразователей температуры** |
| **Длина погружной части датчика, (50, 70, 98, 133, 223 мм)** | **тип ПТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **тип ПТ** |
| **длина связи, м****(типовая 8 м)** | **тип штуцера****(прямой, наклонный)** |
| 1 (наружная) |  |  **–** |  |  **–** | **ТПС (внеш. испол.)** |
| 3(вентилятор) |  |  **–** |  |  **–** | **ТПС (внеш. испол.)** |
| 4(обратка) |  |  |  |  | **ТПС** |
| 5(внутренняя) |  |  **–** |  | **–** | **ТПС (внеш. испол.)** |
| 6(прямая) |  |  |  |  | **ТПС** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Комплект поставки:**  | с защитной гильзой |  |

***Дополнительное оборудование:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Щит АТП\*** |  | **АСЕВ-040** |  | **USB-RS-232/RS-485** |  | **АССВ-030\*** |  | **Взлет СП\*** |  |
| Щит электроуправления АТП  | Адаптер сети Еthеrnet | Адаптер сигналов  | Адаптер сотовойсвязи | Программныйкомплекс |

***\* – оформляется отдельной картой заказа.***

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лицо заполнившее карту** |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тел.** |  | **e-mail:** |  |