|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Город*** |  | | | | | | | | **Россия, 656010, Барнаул, пр. Ленина, 195**  **телефон 8-(3852)-55-66-88**  **e-mail: vzljotaltay@mail.ru**  **Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**взлет-алтай.**](http://www.vzljot.ru/)**рф** |
| ***Плательщик*** |  | | | | | | | |
| ***ИНН / КПП*** |  | | | | | | | |
| ***Получатель*** |  | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| ***телефон, факс*** |  | | | | | | | |
| ***Доставка*** | самовывоз | |  | Ж/Д | |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  | | | | | | | |
| ***Пункт назначения*** | |  | | | | | | |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  |  | | | | | **Дата готовности** | « |  | » |  | 20 г. |
| от « |  | » |  | 20 г. |
|  | | | | |  | | | | |

Регулятор отопления ВЗЛЕТ РО  
исполнение РО-2вент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Количество комплектов однотипных приборов*** |  | ***шт.*** |

***Основная комплектация:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ каналаПТ** | | **каналы преобразователей температуры** | | | |
| **Длина погружной части датчика,  (50, 70, 98, 133, 223 мм)** | **тип ПТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **тип ПТ** |
| **длина связи, м**  **(типовая 8 м)** | **тип штуцера**  **(прямой, наклонный)** |
| 1 (наружная) |  | **–** |  | **–** | **ТПС (внеш. испол.)** |
| 3(вентилятор) |  | **–** |  | **–** | **ТПС (внеш. испол.)** |
| 4(обратка) |  |  |  |  | **ТПС** |
| 5(внутренняя) |  | **–** |  | **–** | **ТПС (внеш. испол.)** |
| 6(прямая) |  |  |  |  | **ТПС** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Комплект поставки:** | с защитной гильзой |  |

***Дополнительное оборудование:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Щит АТП\*** |  | **АСЕВ-040** |  | **USB-RS-232/RS-485** |  | **АССВ-030\*** |  | **Взлет СП\*** |  |
| Щит электроуправления АТП | | Адаптер сети Еthеrnet | | Адаптер сигналов | | Адаптер сотовойсвязи | | Программныйкомплекс | |

***\* – оформляется отдельной картой заказа.***

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лицо заполнившее карту** |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тел.** |  | **e-mail:** |  |